{{project_name}}升压一体机测试需求

- 适用范围

本调试说明适用于{{project_name}}升压一体机的调试。

- 参考文献

GB/T 7251.1-2023 低压成套开关设备和控制设备 第1部分：总则

GB/T 6451-2023 油浸式电力变压器技术参数和要求

GB/T 44026-2024 预制舱式锂离子电池储能系统技术规范

GB/T 36276-2023 电力储能用锂离子电池

GB/T 4208-2017 外壳防护等级（IP代码）

GB/T 1413-2023 集装箱 分类、尺寸和额定质量

{{project_references}}

- 调试环境

| 环境温度范围 | 相对湿度范围 | 工业大气压范围 | 其它特殊要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 25℃±10℃ | ≤95%RH（无凝露） | 86kPa ～ 106kPa |  |

电子文件名： {{document_number}}

| {{document_version}} | / | 新归档 | {{archive_month}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 版本 | 更改方式 |  | 更改单号 | 日 期 |
| 拟 制 |  | {{drafter}} |  | {{title_subject}} 升压一体机测试需求 |  |  |  | 上海正泰电源系统有限公司 |  |  |  |  |
| 审 核 |  | {{reviewer_1}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 |  | {{reviewer_2}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 审 核 |  | {{reviewer_3}} |  | 编 码 |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |  |  |
| 标 准 化 |  | {{standardizer}} |  | {{document_code}} |  |  |  | 所属产品 |  | {{product_line}} |  |  |
| 批 准 |  | {{approver}} |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

调试工装仪器明细

| 序号 | 名称 | 参考/指定型号 | 参考数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 数字万用表 | FLUKE | 1 |
| 2 | 安规测试仪 | AN1637H | 1 |
| 3 | 变压器直流电阻测试仪 | HY1101-10A | 1 |
| 4 | 热风枪 | ZTGQ1B-2000B | 1 |
| 5 | 烟雾喷剂 | CRC PR02105 | 1 |
| 6 | 淋水喷头/摆管 | QS-IPX5 | 1/1 |
| 7 | 功率分析仪 | 日置PW3390 | 3 |
| 8 | 电流传感器 | 量程2000A/500A/200A | 3/3/1 |
| 9 | 电压采样线 | L1000 | 4组 |
| 10 | 数据采集仪、板卡 | DAQ970A、DAQM901A、日置 | 1/2 |
| 11 | 电脑/通讯工具 | 上位机通讯/485、232/网线 | 1/1/1 |

- 调试项目

| 序号 | 调试项目（必要时应明确指标要求） |
| --- | --- |
| 5.1 | 调试中的注意事项 |

  - 调试中的注意事项

出现炸机，冒烟，起火，异常声音等异常现象，应立即切断试验电源，待问题原因查明、解决后方可继续进行下一步测试。

{{BOOST_CHAPTERS}}

{{PROTOTYPES_BEGIN}}

    - {{PROTO:h3}}

      - {{PROTO:h4}}

{{PROTO:body}}

{{PROTO:indent}}

- {{PROTO:list}}

{{PROTO:note}}

{{PROTO:table_header}}

{{PROTO:table_body}}

{{PROTOTYPES_END}}

- 版本修改记录

{{REVISION_HISTORY}}